


                                  PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DO FORNECEDOR: 
Razão Social: 	 ..............................................................................................................................
CNPJ nº....................................................................Telefone: ....................................................... 
Endereço:  ......................................................................................................................................
E-mail:.......................................................................................................................................... 
Representante Legal:........................................................CPF nº: ............................................. 
Enquadramento ME/EPP: [  ] SIM [  ] NÃO 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL/RS

Ref.: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026 
Apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento dos materiais e serviços abaixo especificados: 
	Item
	Descrição do Bem / Serviço
	Qtd
	Unid.
	Valor Unit. Ref. (R$)

	01
	Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall 12.000 BTUs (Venda e Instalação Completa): Aquisição e instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 BTU/h, ciclo Quente/Frio, tensão 220V, classificação energética A, filtro multiproteção/anti-bactéria, gás ecológico R410A/R32, controle remoto sem fio. O serviço compreende a venda do equipamento e a execução dos serviços de instalação, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, suportes, tubulações, carga de gás e mão de obra especializada.
	02
	Unid.
	R$ 

	02
	Limpeza e Higienização de Split Hi-Wall: Serviço de limpeza preventiva de filtros, evaporadora, condensadora, turbina e carcaça, com desinfecção e higienização bactericida em aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall. 
	05
	Serv.
	R$ 

	03
	Limpeza e Higienização de Split Piso-Teto: Serviço de limpeza preventiva de filtros, evaporadora, condensadora, turbina e carcaça, com desinfecção e higienização bactericida em aparelho de ar-condicionado tipo Split Piso-Teto. 
	01
	Serv.
	R$ 


Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fretes, deslocamentos, materiais de instalação e quaisquer outros ônus necessários à perfeita execução do objeto.

OBS: Não serão aceitos valores superiores ao valor de referência

Data: _____ de __________________ de 2026. 


_____________________________________________________
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01  Aparelho de Ar Condicionado  Split Hi - Wall 12.000 BTUs  (Venda e Instalação  Completa):   Aquisição e  instalação completa de  aparelho de ar condicionado  tipo Split Hi - Wall, capacidade  12.000 BTU/h, ciclo  Quente/Frio, tensão 220V,  classificação energética A, filtro  multiproteção/anti - bactéria, gás  ecológico R410A/R32, controle  remoto sem fio. O   serviço  compreende a venda do  equipamento e a execução dos  serviços de instalação,  incluindo o fornecimento de 02  Unid.  R$   

